## Лист1
Приложение №1 к Исх. № 237/15
Спецификация оборудования для блока №3 и №4 Белоярской АЭС
№ п.п. | Блок | Наименование- | Тип | Основные технические характеристики товара | Класс безопасности в соответствии с НП-001-97 | ТУ | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Объем гарантий и гарантийный срок | Цена за ед., без НДС, в руб. | Стоимость., без НДС, в руб. | Стоимость., с НДС, в руб.
1 | 4 | Клапан сильфонный запорный | ЦКБ У26805-010 | Ду=10, Ру=2,5МПа, Т=250, аргон | 3Н | ТУ 3742-164-34390194-2010 | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 2 | согласно ТУ | 218796 | 437592 | 516358.56
2 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | ЦКБ У26805-010-01 | Ду=10, Ру=2,5МПа, Т=250, аргон | 3Н | ТУ 3742-164-34390194-2010 | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 2 | согласно ТУ | 426852 | 853704 | 1007370.72
3 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | ЦКБ У26805-010-03 | Ду=10, Ру=2,5МПа, Т=250, аргон | 3Н | ТУ 3742-164-34390194-2010 | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 426852 | 426852 | 503685.36
4 | 4 | Клапан сильфонный запорный | ЦКБ У26805-020 | Ду=20, Ру=2,5МПа, Т=250, аргон | 3Н | ТУ 3742-164-34390194-2010 | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 2 | согласно ТУ | 275379 | 550758 | 649894.44
5 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | ЦКБ У26805-020-01 | Ду=20, Ру=2,5МПа, Т=250, аргон | 3Н | ТУ 3742-164-34390194-2010 | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 484709 | 484709 | 571956.62
6 | 4 | Клапан сильфонный запорный | ЦКБ У26805-025 | Ду=25, Ру=2,5МПа, Т=250, аргон | 3Н | ТУ 3742-164-34390194-2010 | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 2 | согласно ТУ | 276193 | 552386 | 651815.48
7 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | ЦКБ У26805-025-01 | Ду=25, Ру=2,5МПа, Т=250, аргон | 3Н | ТУ 3742-164-34390194-2010 | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 488265 | 488265 | 576152.7
9 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | ЦКБ У26805-040-01 | Ду=40, Ру=2,5МПа, Т=250, аргон | 3Н | ТУ 3742-164-34390194-2010 | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 5 | согласно ТУ | 557234 | 2786170 | 3287680.6
11 | 4 | Клапан сильфонный запорный 1 | У26161-010М | Ду=10, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 4 | согласно ТУ | 82180 | 328720 | 387889.6
12 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-010М1-03-П | Ду=10, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 266424 | 266424 | 314380.32
13 | 4 | Клапан сильфонный запорный | У26161-010М1-04 | Ду=10, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 2 | согласно ТУ | 74890 | 149780 | 176740.4
14 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-010М1-25 | Ду=10, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 561000 | 561000 | 661980
15 | 4 | Клапан сильфонный запорный | У26161-015М1 | Ду=15, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 5 | согласно ТУ | 83416 | 417080 | 492154.4
16 | 4 | Клапан сильфонный запорный | У26161-015М1-04 | Ду=15, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 77704 | 77704 | 91690.72
17 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-015М1-24 | Ду=15, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 562660 | 562660 | 663938.8
18 | 4 | Клапан сильфонный запорный | У26161-020М1 | Ду=20, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 2 | согласно ТУ | 137899 | 275798 | 325441.64
19 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-020М1-03-П | Ду=20, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 283152 | 283152 | 334119.36
20 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-020М1-07-П | Ду=20, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 268458 | 268458 | 316780.44
21 | 4 | Клапан сильфонный запорный | У26161-025М1 | Ду=25, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 3 | согласно ТУ | 140112 | 420336 | 495996.48
22 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-025М1-03-П | Ду=25, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 295406 | 295406 | 348579.08
23 | 4 | Клапан сильфонный запорный | У26161-025М1-04 | Ду=25, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 135083 | 135083 | 159397.94
24 | 4 | Клапан сильфонный запорный | У26161-032М1 | Ду=32, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 200924 | 200924 | 237090.32
25 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-032М1-07-П | Ду=32, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 287156 | 287156 | 338844.08
26 | 4 | Клапан сильфонный запорный | У26161-032М1-04 | Ду=32, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 178972 | 178972 | 211186.96
27 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-032М1-24 | Ду=32, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 641861 | 641861 | 757395.98
28 | 4 | Клапан сильфонный запорный | У26161-050М1 | Ду=50, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 5 | согласно ТУ | 241884 | 1209420 | 1427115.6
29 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-050М1-03-П | Ду=50, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 5 | согласно ТУ | 386585 | 1932925 | 2280851.5
30 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-050М1-07-П | Ду=50, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 2 | согласно ТУ | 328855 | 657710 | 776097.8
31 | 4 | Клапан сильфонный запорный | У26161-050М1-04 | Ду=50, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 224439 | 224439 | 264838.02
32 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-050М1-25 | Ду=50, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 720525 | 720525 | 850219.5
33 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-050М1-27 | Ду=50, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 656474 | 656474 | 774639.32
34 | 4 | Клапан сильфонный запорный | У26161-080М1 | Ду=80, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 2 | согласно ТУ | 470732 | 941464 | 1110927.52
35 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-080М1-03-П | Ду=80, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 2 | согласно ТУ | 688467 | 1376934 | 1624782.12
36 | 4 | Клапан сильфонный запорный | У26161-080М1-04 | Ду=80, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 375828 | 375828 | 443477.04
37 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-080М1-24 | Ду=80, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 944265 | 944265 | 1114232.7
38 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-080М1-26 | Ду=80, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 2 | согласно ТУ | 815983 | 1631966 | 1925719.88
39 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-100М1-03-П | Ду=100, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 1020716 | 1020716 | 1204444.88
40 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-100М1-07-П | Ду=100, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 2 | согласно ТУ | 798913 | 1597826 | 1885434.68
41 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-100М1-11-П | Ду=100, Ру=1,6МПа, Т=250, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 1027729 | 1027729 | 1212720.22
42 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-100М1-23 | Ду=100, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 1292688 | 1292688 | 1525371.84
43 | 4 | Клапан сильфонный запорный с электроприводом | У26161-100М1-25 | Ду=100, Ру=1,0МПа, Т=200, аргон, азот, вода, масло | 3Н | ТУ 26-07-573-98 (в ред. 2009 г) | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 1066020 | 1066020 | 1257903.6
44 | 4 | Клапан сильфонный запорный со страховочным кожухом под шарнирную муфту | ЦКБ М26809-080-04 | Ду=80, Ру=1,5МПа, Т=505, натрий, аргон | 3Н | ТУ 3742-186-34390194-2008 | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 2 | согласно ТУ | 1279224 | 2558448 | 3018968.64
45 | 3 | Клапан сильфонный системы трубопроводов1, 2 контура | ЦКБ У26836-025 | Ду 25, Рр 1,2МПа,Т 600,среда натрий, аргон | 3Н | ТУ 3742-404-34390194-2015, в соответствии с Тех.заданием № 25-28-1129 от 21.11.2013 | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 5 | согласно ТУ | 1535069 | 7675345 | 9056907.1
46 | 3 | Клапан сильфонный системы трубопроводов1, 2 контура | ЦКБ У26836-040 | Ду 40, Рр 1,2МПа,Т 600,среда натрий, аргон | 3Н | ТУ 3742-404-34390194-2015, в соответствии с Тех.заданием № 25-28-1130 от 21.11.2013 | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 10 | согласно ТУ | 1842082 | 18420820 | 21736567.6
46.1 | 3 | Клапан сильфонный системы трубопроводов1, 2 контура | ЦКБ У26836-040, головной образцец | Ду 40, Рр 1,2МПа,Т 600,среда натрий, аргон | 3Н | ТУ 3742-404-34390194-2015, в соответствии с Тех.заданием № 25-28-1130 от 21.11.2013 | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 1 | согласно ТУ | 2210499 | 2210499 | 2608388.82
47 | 3 | Клапан сильфонный системы трубопроводов1, 2 контура | ЦКБ У26836-080 | Ду 80, Рр 1,2МПа,Т 600,среда натрий | 3Н | ТУ 3742-404-34390194-2015, в соответствии с Тех.заданием № 25-28-1128 от 21.11.2013 | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 5 | согласно ТУ | 2652598 | 13262990 | 15650328.2
48 | 3 | Клапан сильфонный системы трубопроводов1, 2 контура | ЦКБ У26836-100 | Ду100, Рр0,6МПа,Т 600, среда натрий, аргон | 3Н | ТУ 3742-404-34390194-2015, в соответствии с Тех.заданием № 25-28-1127 от 21.11.2013 | С комплектом ЗИП, согласно ТУ | шт | 5 | согласно ТУ | 3183118 | 15915590 | 18780396.2
[9 empty] | 101 |  | ИТОГО: | 88651571 | 104608853.78
Генеральный директор _________________________ В.О. Томшинский