## Клапан трехходовый
Спецификация Оборудования (Клапан трехходовый)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Тип электропривода | ТУ привода | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Мате- риал | Еди-ница изме-рения | Коли-чество на 1 блок | Коли-чество на 2 блока | Масса, кг | Масса, кг | Климатическое исполнение и категория размещения | Усло-вия хране-ния | Место установки (здание, отметка) | Цена предложения | Столбец4 | Срок поставки | Изготовитель
[17 empty] | Едини-цы | Общая (на один блок) | Тип атмосферы | Тип атмо-сферы |  | Цена за ед. EXW, euro | Сумма, EXW, euro
13.3.2.4.35 | GHA10AA102 GHA10AA104 GHA10AA106-111 GHA10AA113 GHA20AA102-113 GHA30AA102 GHA30AA104 GHA30AA106-110 GHA30AA112 резерв(1шт.) | Клапан трёхходовой на сливе конденсата из сервомоторов |  |  |  | С.КТ 15-0-00-Р | DN, мм: 15 Pраб, кг/см2: 25 Tраб, оС:50 Среда:турбинный конденсат | ручной | - | 370000-001-34877654-2008 ТУ | 4/II | QNC | угл. | шт. | 30 | 60 | 0.5 | 15 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA | 5000 | 300000 | 8 месяцев | Ringo Valvulas S.L. (Испания)
[22 empty] | Сумма, EXW | 300000