## Sheet1
| KK | KKS | Material | NC | Note | QualityCat | Quantity | Type | Weight | единица измерения | климатическое исполнение и категория размещения | код еос нси (gid) | место установки | срок поставки | столбец1 | столбец2 | условия хранения | цена | № п/п по спецификации аэп (номер по сзс) | № позиции | № позиции по контракту с икаэл | № ту, чертежа, технических требований и др. | countClones
1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 21 | 9 | 12 | 5 | 13 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | 14 | 20 | 16 | 19 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1
2 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 31jdj10aa002 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2020-10-06 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 1 | 8.3.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1
3 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 32jdj20aa002 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2020-10-06 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 2 | 8.3.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1
4 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 33jdj30aa002 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2020-10-06 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 3 | 8.3.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1
5 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 34jdj40aa002 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2020-10-06 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 4 | 8.3.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1
6 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 31jdj10aa003 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2020-10-06 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 5 | 8.3.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1
7 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 32jdj20aa003 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2020-10-06 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 6 | 8.3.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1
8 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 33jdj30aa003 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2020-10-06 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 7 | 8.3.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1
9 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 34jdj40aa003 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2020-10-06 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 8 | 8.3.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1
10 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 41jdj10aa002 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2021-06-03 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 9 | 8.4.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1
11 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 42jdj20aa002 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2021-06-03 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 10 | 8.4.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1
12 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 43jdj30aa002 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2021-06-03 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 11 | 8.4.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1
13 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 44jdj40aa002 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2021-06-03 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 12 | 8.4.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1
14 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 41jdj10aa003 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2021-06-03 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 13 | 8.4.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1
15 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 42jdj20aa003 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2021-06-03 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 14 | 8.4.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1
16 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 43jdj30aa003 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2021-06-03 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 15 | 8.4.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1
17 | dn 200.0 mm pp 18.0 mpa tp 350 oc medium - reactor coolant, boron solution 39.5-44.5 g/dm3 ду 200.0 мм рр 18.0 мпа тр 350 ос среда - теплоноситель i контура, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3 | 44jdj40aa003 | ssSS | 2вiiа/ i |  | qa1 | 1 | stop valve with pneumatic actuator клапан запорный с пневмоприводом | 1000 | шт | тв4/iii | 824150 | uja - реакторное здание/внутренний контайнмент / uja - reactor building/internal containment / | 2021-06-03 00:00:00 | 1000 | 0 | 6(ож2)/iii |  | 1.37.10.3.1 | 16 | 8.4.37 | 412м-пр-144/ r02.kk34.uja.jdj.tm.id.p001 | 1

## Sheet2
RC:RC для строки заголовков | ((5, 1), (5, 22))
количество заголовков | 22.0
повторяющиеся заголовки | Counter()
количество повторяющихся заголовков | 0
двойной заголовок | True
второй (английский ) заголовок | (True, ((3, 1), (3, 22)))
содержит строку с номерами столбцов | (True, ((7, 1), (7, 22)))
вреся на чтение диапазона заголовков | 0.011008024215698242
время на нормализацию | 0.010421991348266602
заменен или нет заголовок | {'№ позиции': ('не обработан', ''), '№ позиции по контракту с икаэл': ('не обработан', ''), '№ п/п по спецификации аэп (номер по сзс) ': ('не обработан', ''), 'код по kks, mcs': ('KKS', 'copy_columns'), 'наименование оборудования': ('Type', 'text_columns'), 'тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика': ('KK', 'text_columns'), '№ ту, чертежа, технических требований и др.': ('не обработан', ''), 'класс безопасности/ группа/ категория сейсмостойкости': ('NC', 'text_columns'), 'категория обеспечения качества': ('QualityCat', 'copy_columns'), 'материал': ('Material', 'eng_vars_columns'), 'единица измерения': ('не обработан', ''), 'количество': ('Quantity', 'copy_columns'), 'масса (кг)': ('Weight', 'copy_columns'), 'столбец1': ('не обработан', ''), 'климатическое исполнение и категория размещения ': ('не обработан', ''), 'условия хранения ': ('не обработан', ''), 'место установки': ('не обработан', ''), 'срок поставки': ('не обработан', ''), 'цена ': ('не обработан', ''), 'столбец2': ('не обработан', ''), 'примечание': ('Note', 'text_columns'), 'код еос нси (gid)': ('не обработан', '')}
замененных заголовков | 9
RC:RC диапазона характеристик | ((8, 1), (23, 22))
количество строк в диапазоне характеристик | 16
время на чтение диапазона характеристик | 0.0014972686767578125

## Sheet3
KK |  | KKS |  | Material |  | NC |  | Note |  | QualityCat |  | Quantity |  | Type |  | Weight |  | единица измерения |  | климатическое исполнение и категория размещения |  | код еос нси (gid) |  | место установки |  | срок поставки |  | столбец1 |  | столбец2 |  | условия хранения |  | цена |  | № п/п по спецификации аэп (номер по сзс) |  | № позиции |  | № позиции по контракту с икаэл |  | № ту, чертежа, технических требований и др. |  | countClones
amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 16 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 1 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 16 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0
amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 16 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0
amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 1 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17 | amountOfUnchangedFields | 17
unchangedFields |  | unchangedFields | 34jdj40aa002 | unchangedFields | 10 | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields | 9 | unchangedFields | 12 | unchangedFields |  | unchangedFields | 1000 | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields
|  |  | 42jdj20aa002 |  | ssSS | [5 empty] | qa1 |  | 1 |  |  |  | 13
|  |  | 4 |  | ss / нж
33jdj30aa002
32jdj20aa002
31jdj10aa003
31jdj10aa002
44jdj40aa002
32jdj20aa003
34jdj40aa003
43jdj30aa003
44jdj40aa003
41jdj10aa002
41jdj10aa003
33jdj30aa003
43jdj30aa002
42jdj20aa003