## Sheet1
| Actuator type | Connection | DN | Fluid | KKS | Material | NC | Note | Pp | Quantity | SeismoCat | Type | Weight | tp(арматуры), °с | завод-изготовитель | идентификатор | оборудование/материалы | объект проектирования | разработчик рд | срок поставки | стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | сумма без ндс, руб. | сумма с ндс, руб. | тип | ту | цена за ед., без ндс, руб. | № п/п | countClones | Bellow | RPI | DC | GroupNC | Dostup | Pletter | under containment
1 | Manual | BW | 10 | Desalted water | 41qkb14aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 7 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675995 | кран шаровой | 1065540 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 903000 | 162540 | ок.010.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 4 | 129000 | 1 | 1 |  | yes |  | B | III | c
2 | Manual | BW | 15 | Desalted water | 41qkb40aa103. 41qkb40aa105. 41qkb30aa105. 41qkb30aa103. 41qkb13aa102. 41qkb12aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 8 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675998 | кран шаровой | 1255520 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 1064000 | 191520 | ок.015.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 5 | 133000 | 2 | 1 |  | yes |  | B | III | c
3 | Manual | BW | 25 | Desalted water | 41qkb61aa101. 41qkb21aa101. 41qkb51aa101. 41qkb71aa101. 41qkb13aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 9 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676001 | кран шаровой | 1486800 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 1260000 | 226800 | ок.025.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 6 | 140000 | 3 | 1 |  | yes |  | B | III | c
4 | Manual | BW | 50 | Desalted water | 41qkb22aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 10 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676003 | кран шаровой | 1970600 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 1670000 | 300600 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 7 | 167000 | 4 | 1 |  | yes |  | B | III | c
5 | Manual | BW | 50 | Sea water | 41peb12aa192. 41peb12aa193. 41peb14aa191. 41peb10aa193. 41peb14aa192. 41peb13aa193. 41peb12aa194. 41peb10aa191 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 12 | i | Ball valve | 0 | 37,3 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676009 | кран шаровой | 2364720 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 2004000 | 360720 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 9 | 167000 | 5 | 1 |  | yes |  | B | III | c
6 | Manual | BW | 10 | Desalted water | 42qkb14aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 17 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676023 | кран шаровой | 2587740 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 2193000 | 394740 | ок.010.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 14 | 129000 | 6 | 1 |  | yes |  | B | III | c
7 | Manual | BW | 15 | Desalted water | 42qkb40aa103. 42qkb40aa105. 42qkb30aa105. 42qkb30aa103. 42qkb13aa102. 42qkb12aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 18 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676025 | кран шаровой | 2824920 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 2394000 | 430920 | ок.015.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 15 | 133000 | 7 | 1 |  | yes |  | B | III | c
8 | Manual | BW | 25 | Desalted water | 42qkb61aa101. 42qkb21aa101. 42qkb51aa101. 42qkb71aa101. 42qkb13aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 19 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676028 | кран шаровой | 3138800 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 2660000 | 478800 | ок.025.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 16 | 140000 | 8 | 1 |  | yes |  | B | III | c
9 | Manual | BW | 50 | Desalted water | 42qkb22aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 20 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676031 | кран шаровой | 3941200 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 3340000 | 601200 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 17 | 167000 | 9 | 1 |  | yes |  | B | III | c
10 | Manual | BW | 50 | Sea water | 42peb12aa192. 42peb12aa193. 42peb14aa191. 42peb10aa193. 42peb14aa192. 42peb13aa193. 42peb12aa194. 42peb10aa191 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 22 | i | Ball valve | 0 | 37,3 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676036 | кран шаровой | 4335320 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 3674000 | 661320 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 19 | 167000 | 10 | 1 |  | yes |  | B | III | c
11 | Manual | BW | 10 | Desalted water | 43qkb14aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 27 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676050 | кран шаровой | 4109940 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 3483000 | 626940 | ок.010.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 24 | 129000 | 11 | 1 |  | yes |  | B | III | c
12 | Manual | BW | 15 | Desalted water | 43qkb40aa103. 43qkb40aa105. 43qkb30aa105. 43qkb30aa103. 43qkb13aa102. 43qkb12aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 28 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676053 | кран шаровой | 4394320 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 3724000 | 670320 | ок.015.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 25 | 133000 | 12 | 1 |  | yes |  | B | III | c
13 | Manual | BW | 25 | Desalted water | 43qkb61aa101. 43qkb21aa101. 43qkb51aa101. 43qkb71aa101. 43qkb13aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 29 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676056 | кран шаровой | 4790800 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 4060000 | 730800 | ок.025.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 26 | 140000 | 13 | 1 |  | yes |  | B | III | c
14 | Manual | BW | 50 | Desalted water | 43qkb22aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 30 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676059 | кран шаровой | 5911800 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 5010000 | 901800 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 27 | 167000 | 14 | 1 |  | yes |  | B | III | c
15 | Manual | BW | 50 | Sea water | 43peb12aa192. 43peb12aa193. 43peb14aa191. 43peb10aa193. 43peb14aa192. 43peb13aa193. 43peb12aa194. 43peb10aa191 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 32 | i | Ball valve | 0 | 37,3 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676064 | кран шаровой | 6305920 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 5344000 | 961920 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 29 | 167000 | 15 | 1 |  | yes |  | B | III | c
16 | Manual | BW | 10 | Desalted water | 44qkb14aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 37 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676077 | кран шаровой | 5632140 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 4773000 | 859140 | ок.010.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 34 | 129000 | 16 | 1 |  | yes |  | B | III | c
17 | Manual | BW | 15 | Desalted water | 44qkb40aa103. 44qkb40aa105. 44qkb30aa105. 44qkb30aa103. 44qkb13aa102. 44qkb12aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 38 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676080 | кран шаровой | 5963720 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 5054000 | 909720 | ок.015.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 35 | 133000 | 17 | 1 |  | yes |  | B | III | c
18 | Manual | BW | 25 | Desalted water | 44qkb61aa101. 44qkb21aa101. 44qkb51aa101. 44qkb71aa101. 44qkb13aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 39 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676082 | кран шаровой | 6442800 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 5460000 | 982800 | ок.025.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 36 | 140000 | 18 | 1 |  | yes |  | B | III | c
19 | Manual | BW | 50 | Desalted water | 44qkb22aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 40 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676085 | кран шаровой | 7882400 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 6680000 | 1202400 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 37 | 167000 | 19 | 1 |  | yes |  | B | III | c
20 | Manual | BW | 50 | Sea water | 44peb12aa192. 44peb12aa193. 44peb14aa191. 44peb10aa193. 44peb14aa192. 44peb13aa193. 44peb12aa194. 44peb10aa191 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 42 | i | Ball valve | 0 | 37,3 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676736 | кран шаровой | 8276520 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 7014000 | 1262520 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 39 | 167000 | 20 | 1 |  | yes |  | B | III | c
21 | Manual | BW | 10 | Desalted water | 31qkb14aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 7 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675869 | кран шаровой | 1065540 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 903000 | 162540 | ок.010.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 4 | 129000 | 21 | 1 |  | yes |  | B | III | c
22 | Manual | BW | 15 | Desalted water | 31qkb40aa103. 31qkb40aa105. 31qkb30aa105. 31qkb30aa103. 31qkb13aa102. 31qkb12aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 8 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675872 | кран шаровой | 1255520 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 1064000 | 191520 | ок.015.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 5 | 133000 | 22 | 1 |  | yes |  | B | III | c
23 | Manual | BW | 25 | Desalted water | 31qkb61aa101. 31qkb21aa101. 31qkb51aa101. 31qkb71aa101. 31qkb13aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 9 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675874 | кран шаровой | 1486800 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 1260000 | 226800 | ок.025.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 6 | 140000 | 23 | 1 |  | yes |  | B | III | c
24 | Manual | BW | 50 | Desalted water | 31qkb22aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 10 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675877 | кран шаровой | 1970600 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 1670000 | 300600 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 7 | 167000 | 24 | 1 |  | yes |  | B | III | c
25 | Manual | BW | 50 | Sea water | 31peb12aa192. 31peb12aa193. 31peb14aa191. 31peb10aa193. 31peb14aa192. 31peb13aa193. 31peb12aa194. 31peb10aa191 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 12 | i | Ball valve | 0 | 37,3 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675883 | кран шаровой | 2364720 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 2004000 | 360720 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 9 | 167000 | 25 | 1 |  | yes |  | B | III | c
26 | Manual | BW | 10 | Desalted water | 32qkb14aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 17 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675896 | кран шаровой | 2587740 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 2193000 | 394740 | ок.010.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 14 | 129000 | 26 | 1 |  | yes |  | B | III | c
27 | Manual | BW | 15 | Desalted water | 32qkb40aa103. 32qkb40aa105. 32qkb30aa105. 32qkb30aa103. 32qkb13aa102. 32qkb12aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 18 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675898 | кран шаровой | 2824920 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 2394000 | 430920 | ок.015.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 15 | 133000 | 27 | 1 |  | yes |  | B | III | c
28 | Manual | BW | 25 | Desalted water | 32qkb61aa101. 32qkb21aa101. 32qkb51aa101. 32qkb71aa101. 32qkb13aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 19 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675901 | кран шаровой | 3138800 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 2660000 | 478800 | ок.025.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 16 | 140000 | 28 | 1 |  | yes |  | B | III | c
29 | Manual | BW | 50 | Desalted water | 32qkb22aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 20 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675903 | кран шаровой | 3941200 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 3340000 | 601200 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 17 | 167000 | 29 | 1 |  | yes |  | B | III | c
30 | Manual | BW | 50 | Sea water | 32peb12aa192. 32peb12aa193. 32peb14aa191. 32peb10aa193. 32peb14aa192. 32peb13aa193. 32peb12aa194. 32peb10aa191 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 22 | i | Ball valve | 0 | 37,3 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675909 | кран шаровой | 4335320 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 3674000 | 661320 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 19 | 167000 | 30 | 1 |  | yes |  | B | III | c
31 | Manual | BW | 10 | Desalted water | 33qkb14aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 27 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675921 | кран шаровой | 4109940 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 3483000 | 626940 | ок.010.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 24 | 129000 | 31 | 1 |  | yes |  | B | III | c
32 | Manual | BW | 15 | Desalted water | 33qkb40aa103. 33qkb40aa105. 33qkb30aa105. 33qkb30aa103. 33qkb13aa102. 33qkb12aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 28 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675924 | кран шаровой | 4394320 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 3724000 | 670320 | ок.015.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 25 | 133000 | 32 | 1 |  | yes |  | B | III | c
33 | Manual | BW | 25 | Desalted water | 33qkb61aa101. 33qkb21aa101. 33qkb51aa101. 33qkb71aa101. 33qkb13aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 29 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675927 | кран шаровой | 4790800 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 4060000 | 730800 | ок.025.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 26 | 140000 | 33 | 1 |  | yes |  | B | III | c
34 | Manual | BW | 50 | Desalted water | 33qkb22aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 30 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675929 | кран шаровой | 5911800 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 5010000 | 901800 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 27 | 167000 | 34 | 1 |  | yes |  | B | III | c
35 | Manual | BW | 50 | Sea water | 33peb12aa192. 33peb12aa193. 33peb14aa191. 33peb10aa193. 33peb14aa192. 33peb13aa193. 33peb12aa194. 33peb10aa191 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 32 | i | Ball valve | 0 | 37,3 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675935 | кран шаровой | 6305920 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 5344000 | 961920 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 29 | 167000 | 35 | 1 |  | yes |  | B | III | c
36 | Manual | BW | 10 | Desalted water | 34qkb14aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 37 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675948 | кран шаровой | 5632140 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 4773000 | 859140 | ок.010.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 34 | 129000 | 36 | 1 |  | yes |  | B | III | c
37 | Manual | BW | 15 | Desalted water | 34qkb40aa103. 34qkb40aa105. 34qkb30aa105. 34qkb30aa103. 34qkb13aa102. 34qkb12aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 38 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675951 | кран шаровой | 5963720 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 5054000 | 909720 | ок.015.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 35 | 133000 | 37 | 1 |  | yes |  | B | III | c
38 | Manual | BW | 25 | Desalted water | 34qkb61aa101. 34qkb21aa101. 34qkb51aa101. 34qkb71aa101. 34qkb13aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 39 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675954 | кран шаровой | 6442800 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 5460000 | 982800 | ок.025.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 36 | 140000 | 38 | 1 |  | yes |  | B | III | c
39 | Manual | BW | 50 | Desalted water | 34qkb22aa101 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 40 | i | Ball valve | 0 | 6-12 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211675958 | кран шаровой | 7882400 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 6680000 | 1202400 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 37 | 167000 | 39 | 1 |  | yes |  | B | III | c
40 | Manual | BW | 50 | Sea water | 34peb12aa192. 34peb12aa193. 34peb14aa191. 34peb10aa193. 34peb14aa192. 34peb13aa193. 34peb12aa194. 34peb10aa191 | CS. SS | 2 | требования к массе не предъявляются | 1 | 42 | i | Ball valve | 0 | 37,3 | ringo valvulas s.l. (испания) | 2.сио.211676807 | кран шаровой | 8276520 | ао "окан" | 2016-11-05 00:00:00 | 0 | 7014000 | 1262520 | ок.050.ам.326р | ту29.13-аг-114/97-ind 39 | 167000 | 40 | 1 |  | yes |  | B | III | c

## Sheet2
RC:RC для строки заголовков | ((4, 1), (4, 27))
количество заголовков | 27.0
повторяющиеся заголовки | Counter()
количество повторяющихся заголовков | 0
двойной заголовок | False
второй (английский ) заголовок | (False, ())
содержит строку с номерами столбцов | (True, ((5, 1), (5, 27)))
вреся на чтение диапазона заголовков | 0.008314847946166992
время на нормализацию | 0.017503023147583008
заменен или нет заголовок | {'№ п/п': ('не обработан', ''), 'идентификатор': ('не обработан', ''), 'маркировка арматуры': ('KKS', 'copy_columns'), 'наименование': ('Type', 'text_columns'), 'тип': ('не обработан', ''), 'класс и группа безопас-ности изделия по нп-68-05': ('NC', 'text_columns'), 'оборудование/материалы': ('не обработан', ''), 'dn(арматуры), мм': ('DN', 'copy_columns'), 'pp (арматура аэс), pу (общепром. арматура), мпа': ('Pp', 'copy_columns'), 'tp(арматуры), °с': ('не обработан', ''), 'рабочая среда': ('Fluid', 'text_columns'), 'масса,кг': ('Weight', 'copy_columns'), 'способ управления': ('Actuator type', 'text_columns'), 'материал корпуса арматуры': ('Material', 'eng_vars_columns'), 'способ присоединения': ('Connection', 'eng_vars_columns'), 'ту': ('не обработан', ''), 'категория сейсмостойкос-ти трубопровода': ('SeismoCat', 'eng_vars_columns'), 'количество, шт': ('Quantity', 'copy_columns'), 'цена за ед., без ндс, руб.': ('не обработан', ''), 'сумма без ндс, руб.': ('не обработан', ''), 'сумма с ндс, руб.': ('не обработан', ''), 'объект проектирования': ('не обработан', ''), 'завод-изготовитель': ('не обработан', ''), 'примечание': ('Note', 'text_columns'), 'срок поставки': ('не обработан', ''), 'разработчик рд': ('не обработан', ''), 'стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.': ('не обработан', '')}
замененных заголовков | 13
RC:RC диапазона характеристик | ((6, 1), (45, 27))
количество строк в диапазоне характеристик | 40
время на чтение диапазона характеристик | 0.0013859272003173828

## Sheet3
Actuator type |  | Connection |  | DN |  | Fluid |  | KKS |  | Material |  | NC |  | Note |  | Pp |  | Quantity |  | SeismoCat |  | Type |  | Weight |  | tp(арматуры), °с |  | завод-изготовитель |  | идентификатор |  | оборудование/материалы |  | объект проектирования |  | разработчик рд |  | срок поставки |  | стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. |  | сумма без ндс, руб. |  | сумма с ндс, руб. |  | тип |  | ту |  | цена за ед., без ндс, руб. |  | № п/п |  | countClones
amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0 | amountOfEmptyFields | 0
amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 40 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 24 | amountOfChangedFields | 80 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0 | amountOfChangedFields | 0
amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 0 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 16 | amountOfUnchangedFields | -40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40 | amountOfUnchangedFields | 40
unchangedFields |  | unchangedFields | BW | unchangedFields | 15 | unchangedFields |  | unchangedFields | 44qkb14aa101 | unchangedFields | угл. сталь | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields | 1 | unchangedFields | 27 | unchangedFields | i | unchangedFields |  | unchangedFields | 0 | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields |  | unchangedFields
[5 empty] | 25 |  |  |  | 44qkb22aa101 |  | CS. SS | [7 empty] | 19
[5 empty] | 10 |  |  |  | 34qkb14aa101 |  | угл. SS | [7 empty] | 40
[5 empty] | 50 |  |  |  | 32qkb14aa101 | [9 empty] | 30
[9 empty] | 41qkb14aa101 | [9 empty] | 9
[9 empty] | 42qkb14aa101 | [9 empty] | 39
[9 empty] | 42qkb22aa101 | [9 empty] | 28
[9 empty] | 32qkb22aa101 | [9 empty] | 29
[9 empty] | 41qkb22aa101 | [9 empty] | 18
[9 empty] | 33qkb14aa101 | [9 empty] | 8
[9 empty] | 43qkb22aa101 | [9 empty] | 38
[9 empty] | 43qkb14aa101 | [9 empty] | 7
[9 empty] | 34qkb22aa101 | [9 empty] | 37
[9 empty] | 33qkb22aa101 | [9 empty] | 10
[9 empty] | 31qkb22aa101 | [9 empty] | 22
[9 empty] | 31qkb14aa101 | [9 empty] | 42
17
12
20
32