## TDSheet
Спецификация поставки оборудования (лот № 1152/00-2014 «Клапан регулирующий»)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество | Столбец1 | Масса, кг | Столбец2 | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Наименование разработчика предлагаемой продукции (указать обязательно) | Срок изготовления оборудования (указать обязательно) (в месяцах) | Срок поставки
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  | С учетом транспортных расходов
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
207.3.60.49 | 10LDB15AA201 | Клапан регулирующий | по типу С.КРК 80-00-00-Р-02 | DN 80 Ррасч. 0,8 Мпа Трасч. 40 ºС Рраб. 0,6 МПа Траб. 40 ºС Gmax 270 нм3/ч при ΔPmin 0,1 МПа Gmin 27 нм3/ч при ΔPmax 0,6 МПа Среда - сжатый воздух Kv=5м3/ч, | ручной | ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 0 | 50 | 50 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX/П | 710000 | 710000 | Клапан регулирующий с МЕМ | ОК.80.АХ.143Р | Ringo Valvulas S.L. (Испания) | ОАО "ОКАН" | 6 месяцев
ИТОГО:
в том числе транспортные расходы до Нововоронежской АЭС-2 (указать отдельно)
ИТОГО с учетом транспортных расходов:
Условия оплаты
Срок действия технико-коммерческого предложения
Должность руководителя предприятия __________________________Ф.И.О.
(подпись)