## copy_columns
DN | Pp | Tp | KKS | Weight | Quantity | Nnom | QualityCat | ∆P | Cutting type | Tightness class | L | H | ∆Pmin | ∆Pmax
диаметр | давление | температура | Маркировка арматуры | Масса,кг | Кол-во | Мощность привода, кВт | Категория ОК | Перепад давления (на прочность), МПа | Разделка кромок | Класс герметичности | монтажная длина | монтажная высота | Min перепад давления на клапане, МПа | Max перепад давления на клапане, МПа
номинальный диаметр арматуры | pp (арматура аэс), pу (общепром. арматура), мпа | температура рабочая | Код по KKS, MCS | Масса (кг) | Кол-во по проекту | Мощность электро-двигателя, кВт | Категория обеспечения качества |  | Тип разделки
dn (арматуры), мм | pp (рабочее давление), мпа | тp (раб.температ.), °C | Kод по KKS, MCS | Масса, един. | Коли- чество | Мощность электропривода | Кате- гория обеспе- чения качест- ва
dn (арматуры), мм9 | pp (расчетное давление), мпа | тp (расч.температ.), °C | KKS, MCS | Масса, кг | Количество |  | Катего-рия обеспе-чения качества
dn(арматуры), мм | давление | тp(арматуры), °С | Маркировка | Масса, кг | Коли-чество |  | Кате-гория обеспе-чения качест-ва
диаметр условный, мм | давление среды | Рабочая температура, ◦С | Код KKS/MCS.Система | Масса единицы | Коли-чество на 1 блок |  | Категория обеспечения качества7
| давление (max расчетное) изб, мпа | Температура, ºC | Код по KKS, MCS, блок № 3 | Масса, кг. | Количество на 2 блок |  | Категория обеспечения качества
| максимальное рабочее давление на входе (изб.), мпа |  | Код по KKS, MCS, блок №4 | Масса, кг | Коли-чество на 2 блока
|  |  | Код по KKS, MCS2 | Масса, кг | Количество на блок 3
|  |  | Код по KKS | Масса не более, кг | Количество на блок 4
|  |  | Код по KKS, MCS | Масса (кг) по проекту | Количество, шт
|  |  | Код KKS | Масса одной единицы | Количество
Вес (kg)
вес ед., кг
вес ед., кг8
Масса, общая

## eng_vars_columns
SeismoCat | Material | Connection
Категория сейсмостойкости | корпуса | способ присоединения
Категория сейсмостойкости | материал | тип присоединения
Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Мат. корпуса | присоединение
Категория сейсмостойкос-ти трубопровода по НП 031-01 | Мат. Корпуса (Материал (на английском языке)) | присоединения
Категория сейсмостойкости6 | Мате- риал | Способ присоединения
| Материал запчасти | Присоединение (труба, фланцы)
| Материал корпуса | Тип присоединения
Материал корпуса арматуры
Материал оборудования/запчасти
Материал трубопровода
Материал корпуса арматуры

## text_columns
Note | KK | Type | Actuator type | Actuator info | Fluid | Kv | Time | NC | Connection pipeline | Gmax under ∆Pmin | Gmin under ∆Pmax
Примечание | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика Medium boric acid solution | наименование | Способ управления | Тип электропривода | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Время закрытия, с | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Размер присоединяемого трубопровода | Max расход среды при min перепаде давления на клапане, т/ч | Min расход среды при max перепаде давления на клапане, т/ч
Примечание2 | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | наименование- | Тип управления | Тип элетропривода | Рабочая среда |  |  | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Размер присоединяемого трубопровода10
Примечания | Наименование оборудования/ЗИП | наименование оборудования | Тип управления (ручное/электропривод) по проекту | Вид управления, тип привода, мощность, время срабатывания | Рабочая среда |  |  | Класс безопас- ности | Присоединение (труба, фланцы)
Примечание | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика2 | наименование оборудования/ЗИП | Тип привода | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | Среда |  |  | Класс безопасности
| Техническая характеристика | наименование2 | Исполнение по способу управления | Тип электропривода / Мощн. кВт/Напр. В |  |  |  | Класс арматуры по НП-068-05
| Тех.хар-ки оборудования | наименование оборудования | управление | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность, время срабатывания, номинальный ток) |  |  |  | Классификационное обозначение арматуры по НП-068-05
| Основные технические характеристики товара | наименование оборудования | [5 empty] | Класс безопасности/ Группа/Категория сейсмостойкости
| Характеристика | наименование оборудования, закладываемого в проект | [5 empty] | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости
|  | наименование предлагаемого оборудования или эквивалент | [5 empty] | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости
|  | наименование арматуры | [5 empty] | Класс безопасности в соответствии с НП-001-97
|  | наименование товара | [5 empty] | Класс безопасности в соответствии с НП-001-15
|  | тип3 | [5 empty] | Классификационное обозначение по НП-001-15
|  | тип арматуры | [5 empty] | классификационное обозначение арматуры по НП-068-05
|  | Деление: | [5 empty] | Классификационное обозначение по НП-001-15
|  | Наименование арматуры | [5 empty] | классификационное обозначение арматуры по НП-068-05
Класс безопас- ности, Категория сейсмостойкости
Класс безопасности / Группа/по НП-068-05 Категория сейсмостойкости
Класс и группа по НП 068-05 Категория сейсмостойкости
Класс безопасности
Классификация арматуры по НП-068-05

## Extensions
Type | DN | Tp | Pp | Material | Connection
Наименование чертежа | патрубка | претендента | претендента | трубопровода |  | Класс и группа трубопровода | Тип электропривода
Наименование разработчика предлагаемой продукции/страна происхождения |  | рабочая | рабочее | оборудование |  | Классификационное обозначение арматуры/оборудования | Тип элетропривода
Наименование изготовителя предлагаемой продукции/страна происхождения |  | Температура, ºC по предложению Претендента | Давление (max расчетное) изб, Мпа по предложению Претендента | Материал трубопровода |  | Класс безопасности/ Группа/Категория сейсмостой-кости
Наименование лота |  |  | Давление настройки ПК | Материал/Оборудование
электропривод |  |  |  | Мат/обор